DOSSIER A COMPLETER PAR LE PETITIONNAIRE

Direction Eau et Assainissement			(NOM/PRENOM) :............................................

Dossier suivi par : Cécile AMBLARD 		(ADRESSE) :......................................................

Antoine LE PEMP		(VILLE) :............................................................

Tel : 02 47 75 29 30

Mail : assainissement@tours-metropole.fr

OBJET : Demande d’autorisation de pose d’une installation d’assainissement autonome

Madame, Monsieur,

Vous allez poser une installation d’assainissement autonome. Pour permettre au service assainissement de la Métropole d’émettre un avis sur le projet et la réalisation, je vous prie de bien vouloir me retourner :

La fiche descriptive ci-jointe, dûment complétée,

Le plan de situation au 1/25 000ème ou 1/50 000ème (localisation du lieu-dit sur le territoire communal),

L’extrait cadastral du secteur (localisation de la parcelle sur le lieu-dit),

Le plan de masse au 1/500ème de l’installation où figurera la situation des différents éléments du dispositif (ouvrages, conduites…), l’emplacement de l’habitation, de l’exutoire éventuel ainsi que le sens des pentes,

Le positionnement des éventuels puits, sources, forages environnants (sur le plan de masse ou l’extrait cadastral),

La présence éventuelle de cavités souterraines (caves…),

Une étude particulière réalisée par un bureau d’étude démontrant que le rejet au milieu hydraulique superficiel est la seule solution envisageable si tel est le cas.

Tout document jugé utile pour décrire le dispositif d’assainissement (notice technique du constructeur dans le cas d’une filière agréée).

Les renseignements demandés devront permettre au service d’émettre un avis technique sur le projet. Un dossier complet et bien préparé raccourcira les délais de réponse. Vous trouverez des renseignements utiles à votre démarche sur le site de la métropole (http://tours-metropole.fr/assainissement-non-collectif-documents-reglementaires), ainsi que sur le portail interministériel (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/).

Le demandeur s’engage à ne réaliser l’installation qu’après réception de l’avis favorable sur le projet, conformément au projet accepté, et à ne recouvrir l’installation qu’après avis conforme sur sa réalisation. Le pétitionnaire devra s’acquitter du montant des contrôles à l’issue des travaux. A titre d’information, pour l’exercice 2019, le coût forfaitaire de l’intervention du service assainissement de la Métropole s’élève à 140 euros hors taxe pour l’avis sur le projet (55 euros H.T. en cas d’étude particulière jointe à la demande) et 100 euros hors taxe pour l’avis sur la réalisation. En cas de réalisation non conforme, la contre-visite sera facturée 50 euros H.T. Cette tarification est assujettie à une TVA de 10 %.

Le règlement du service de l'assainissement non collectif de la métropole est disponible sur le site internet de la métropole ou peut vous être adressé sur simple demande.

Signature du Demandeur,

FICHE DESCRIPTIVE DU DISPOSITIF

DOSSIER D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Service Public d’Assainissement Non Collectif

60, avenue Marcel Dassault – CS 30651 -37206 Tours Cedex 3

Secrétariat SPANC Tél : 02.47.75.29.30 – Fax : .02.47.37.02.80

Mail : assainissement@tours-metropole.fr

COMMUNE DE :

La demande est liée à :			Permis de construire N° .......................................... 	□ 							Déclaration de travaux N° ...................................... 	□

Réhabilitation .......................................................... 	□

DEMANDEUR

Civilité : ............	Nom et Prénom : ..............................................................................................

Adresse : ................................................................................      Commune : ....................................

Adresse des travaux : .............................................................      Commune : ....................................

N° de téléphone : ..... / ..... / ..... / ..... / .....      Adresse mail : …..........................................................

CONCEPTEUR

Nom ou raison sociale : .......................................................................................................................

Adresse : ................................................................................      Commune : ....................................

Téléphone : ..... / ..... / ..... / ..... / .....					Fax : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

INSTALLATEUR

Nom ou raison sociale : .......................................................................................................................

Adresse : ................................................................................      Commune : ....................................

Téléphone : ..... / ..... / ..... / ..... / .....					Fax : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX A ASSAINIR

Type de bâtiment :				Neuf  □			Existant □

Caractéristiques :

□ Maison d'habitation individuelle :             □ Résidence principale       □ Résidence secondaire

nbre de pièces principales*............., dont .............chambres                  nbre d'habitants ..................

□ Parcelle comportant plusieurs logements : 	nbre de logements ....................................

nbre de pièces principales* par logement ..................

□ Autre type de bâtiment : nature de l'activité ...........................................................(à détailler)

nombre d'usagers .............................................................(à détailler)

Pièce principale* (définition selon le code de la construction et de l'habitation): pièce sèche destinée au séjour ou au sommeil, d'une surface minimale de 7 m², et munie d'un ouvrant vers l'extérieur (sont exclus les pièces de service telles que cuisines, SDB, WC, lingeries, …).

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN

Référence cadastrale (obligatoire): ........................................

Superficie : ................................................ m2

Pente du terrain :

□ entre 0% et 5%			□ compris entre 5% et 10%			□ > à 10%

Implantation :

□ lotissement				□ habitation isolée		□ habitat regroupé (hameau)

Possibilité d'évacuation :		Oui  □			Non □

Si oui, nature :  □ Fossé	□ Pluvial	□ Drainage agricole	     □ Autre : .............................

Autorisation du propriétaire (à joindre à la demande) :	Oui  □			Non □

Présence de cavité souterraine :	Oui  □				Non □

Présence de puits:	Oui  □			Non □

Distance par rapport au dispositif de traitement et/ou du rejet : ............................ mètres

Si oui, ce puits alimente-t-il des installations sanitaires intérieures à l’habitation : Oui  □	 Non □

ALIMENTATION EN EAU

Mode d'alimentation en eau potable :	adduction publique □		Ressource privée □

Si alimentation par une source privée (déclaration obligatoire au préfet (DDASS)) :

Nature :	puits ................. □	 profondeur .........................

forage .............. □	 profondeur .........................

source .............. □

réseau privé ..... □

La ressource dessert-elle : 	seulement la construction projetée ........................ □

une ou plusieurs constructions existantes ............. □

Distance par rapport au dispositif de traitement et/ou du rejet : ................ mètres

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

DISPOSITIF DE PRE-TRAITEMENT :

□ Fosse toutes eaux : volume de  ......... m3 (3 m3 minimum)	Matériaux : □ béton	□ plastique

Préfiltre :	Intégré  □		Séparé □		d'un volume de : ........................ litres

□ Fosse étanche : volume de  .........................m3 			Matériaux : □ béton	□ plastique

□ Filière agrée de type microstation, filtre compact, filtre planté, ou autre (à détailler page 4)

□   Fosse septique ................................................. litres		Matériaux : □ béton  □ plastique

□ Bac dégraisseur : volume de  .......................... litres		Matériaux : □ béton	□ plastique

Collectant :	l'ensemble des eaux ménagères □	uniquement les eaux de cuisine □

DISPOSITIF DE TRAITEMENT :

FILIERES NON DRAINEES				FILIERES DRAINEES

(Terrain et/ou sous-sol «perméable»)			           (Terrain «imperméable»)

□ Tranchées d'épandage :				□ Filtre à sable horizontal drainé :

Longueur totale de drain  ................ m		Surface  ........................................... m2

Longueur de chaque tranchée .......... m		 Profondeur de fouille ..................... cm

Largeur de tranchée ........................ cm		 Largeur  .......................................... m

Profondeur de tranchée ................... cm		 Epaisseur de matériaux .................. cm

Terrain plat  □ 	Terrain en pente □		□ Filtre à sable vertical drainé :

Surface  ........................................... m2

□ Lit d'épandage :						Profondeur de fouille ..................... cm

Surface  ............................................ m2		Largeur  .......................................... m

Profondeur de fouille ....................... cm		Epaisseur de matériaux .................. cm

Largeur  ............................................ m

Nombre de drains .............................		□ Filtre à massif de zéolite :

Surface  ........................................... m2

□ Filtre à sable vertical non drainé :			Profondeur de fouille ..................... cm

Surface  ............................................ m2		Epaisseur de matériaux .................. cm

Profondeur de fouille ....................... cm

Largeur  ............................................ m	□ Filière agréée (microstation, filtre compact	Epaisseur de sable ............................ cm 	filtre planté):

Dénomination commerciale :	………………….

Capacité de traitement (en EH) : ………………

□ Tertre d'infiltration :				Numéro d’agrément : ………………………….

Surface au sommet ........................... m2	Joindre la notice technique de la filière envisagée

Surface à la base ............................... m2

Largeur de répartition ....................... m

Epaisseur de sable ............................ cm	Evacuation :	□ Fossé privé

□ Fossé communal

□ Réseau pluvial

□ Cours d'eau

□ Puits d'infiltration

□ Autres …...................

Obtenir l'accord du gestionnaire

du milieu récepteur avant tous travaux

Dispositif de relèvement :		Oui  □			Non □

type de poste (marque, nature des matériaux, références) : ..............................................

volume du poste : .................................. litres   nombre de pompe : .......................................

implantation : 		amont du prétraitement □ (alimentation de la fosse)

amont du traitement  □ (alimentation du dispositif d'épandage)

aval du traitement □ (rejet  vers exutoire)

Fait à ...................................................  le ........ / ........ / ........       Signature du demandeur,

Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD)

Vos informations font l’objet d’un traitement informatisé réservé à l’usage exclusif de Tours Métropole Val de Loire. Le service assainissement de Tours Métropole Val de Loire s'engage conformément à la nouvelle réglementation en vigueur à garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles et de ne pas utiliser vos données à d’autres fins qu'au suivi et au contrôle des dispositifs d'assainissement non collectifs. La durée du traitement est de 10 années.

Pour exercer votre droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, veuillez contacter notre délégué à la protection des données (donneespersonelles@tours-metropole.fr).